Kalibrierung des Istdurchmessers einmal in der Mantelflächenmitte und außerdem von dieser Mitte im Abstand von 2,0 mm zu beiden Seiten.